智能电子血压计

一、背景及目标

电子血压计是示波法血压测量的典型应用，涉及传感器信号采集、模拟电路调理、嵌入式控制、数字滤波算法、蓝牙通信、手机应用开发及外观结构设计等多个环节。本项目要求分组协作，从零设计并制作一台便携式臂式电子血压计，实现充气测量、本地OLED显示、蓝牙上传手机APP查看结果，并完成3D打印外壳整体装配。通过项目实践，培养系统工程思维和多角色协同开发能力。

二、任务要求

- 采用示波法测量收缩压、舒张压和心率，测量结果在OLED屏显示。

- 支持蓝牙BLE将测量结果发送至手机APP。

- 手机APP可接进行交互控制、收数据、显示结果、存储并查看历史记录、生成智能健康建议。

- PCB板需自行设计、打板、焊接调试。

- 外观结构需完成3D建模并打印，能完整装配PCB、气泵、电磁阀等部件。

- 袖带充气压力不超过300mmHg，具备超时自动排气保护等安全设计。

三、人工建议

1. 嵌入式软件（1人）

2. 移动端APP （1人）

3. PCB设计制作（1人）

4. 算法设计与实现（1人）

5. 外观外壳结构（1人）